附件1

采购公告

我院信息中心拟进行学院视频监控系统核心设备维保服务的采购，现将有关采购信息予以公告，欢迎符合条件的竞投供应商前来竞投。

（一）项目名称：2021年学院视频监控系统核心设备维保项目

（二）采购需求：2021年学院视频监控设备维保服务采购，预算29.3006万元，详看附件2

（三）资质要求及条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营范围达到本次采购货物及服务要求；

3.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参加本次采购活动；

4.本项目不接受联合体竞投。

（四）领取采购信息资料时间及地点：请在广西建设职业技术学院官网http://www.gxjsxy.cn/公告栏自行下载电子资料。

（五）本项目报价文件提交截止时间为2021年8月11日上午9：30时。竞投文件一式叁份（正本壹份、副本贰份）密封（加盖公章）送达广西南宁市罗文大道33号广西建设职业技术学院南大门并现场开标，逾期送达的将予以拒收，未密封、未盖章作无效竞投文件处理。

（六）本项目将于2021年8月11日上午9：30时在广西南宁市罗文大道33号广西建设职业技术学院行政楼裙楼403开标室进行封闭式评标，竞投供应商不足三家时取消采购。

（七）本项目不接受联合体投标。

（八）竞投文件要求

竞投供应商提交的竞投文件必须包含以下内容，并按下列顺序装订成册。一式叁份（正本壹份、副本贰份），密封盖章。

（1）投标函；

（2）授权书；

（3）报价函；

（4）技术规格响应、偏离情况说明表；

（5）商务响应表；

（6）工作方案；

（7）售后服务承诺书。

（8）企业资质材料复印件一套（营业执照、社保证明、业绩（协议或合同）等）

（九）参加竞投的法定代表人或委托代理人递交复印件、委托书（法定代表人复印法人代表身份证，委托代理人复印身份证及法人代表授权委托书）按时把竞投文件送达广西建设职业技术学院罗文校区，逾期到达的取消竞投资格，到场竞投供应商不足3家的取消采购。

（十）现场勘察统一组织，请参加现场踏勘人员于2021年8月6日上午10:00持个人身份证原件、广西健康码绿码、个人手机14天行踪查询短信，到广西建设职业技术学院南大门口集中，等候学校工作人员办理入校手续。到过新冠肺炎疫情中高风险地区的人员禁止入校。单位联系人：包老师  联系电话：15807819916

（十一）评分办法：采用百分制综合评分法（《评标办法》详见附件3）。

（十二）联系人：朱老师    联系电话：0771-3822569。

附件：

- 采购公告

2.《采购需求表》

3.《评分办法》

4.《竞投文件（格式）》

后勤管理处（安全保卫处）

2021年8月4日

附件2：采购需求表

| 序号 | 项目名称 | 参考型号规格或配置技术参数 |  | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能视频诊断软件包 | Uniview VS-IA8500-VD+Intelligent Management Platform 3.0-1台IA8500-VD服务器(智能视频诊断服务器)捆绑智能管 理服务软件销售包 |  | 个 | 1 | 软、硬件异常导致无法正常使用的，直接更换功能、性能大或等于该软、硬件的新产品，需提供厂家证明 |
| 2 | 综合安防应用模块软件 | Uniview 综合安防应用模块(含单机接入安装许可+4路车辆 道闸接入许可) |  | 个 | 1 | 软、硬件异常导致无法正常使用的，直接更换功能、性能大或等于该软、硬件的新产品，需提供厂家证明 |
| 3 | 视频管理服务软件 | 视频管理服务软件-视频接入许可-100路授权费用-基于IMOS 平台 |  | 个 | 10 | 软、硬件异常导致无法正常使用的，直接更换功能、性能大或等于该软、硬件的新产品，需提供厂家证明 |
| 4 | 视频管理服务软件-IPSAN接入许可 | 视频管理服务软件-IPSAN接入许可-1台授权费用-基于IMOS 平台 |  | 个 | 2 | 软、硬件异常导致无法正常使用的，直接更换功能、性能大或等于该软、硬件的新产品，需提供厂家证明 |
| 5 | 媒体交换服务器 | UNV VS-MS8500-E 服务器(媒体交换服务器,含单播复制和单 组播转换模块,含单机接入安装许可,基于IMOS平台) |  | 台 | 1 | 软、硬件异常导致无法正常使用的，直接更换功能、性能大或等于该软、硬件的新产品，需提供厂家证明 |
| 6 | 地图服务器 | UNV VS-MAP8500 服务器(地图服务器,含单机安装许可,基于 IMOS平台) |  | 台 | 1 | 软、硬件异常导致无法正常使用的，直接更换功能、性能大或等于该软、硬件的新产品，需提供厂家证明 |
| 7 | 视频管理服务器 | Uniview VS-VM5500-E 服务器(视频管理服务器,含单机安装许可+100路摄像机接入许可+1台数据管理服务器接入许可+1 台媒体交换服务器许可,基于IMOS平台) |  | 台 | 1 | 软、硬件异常导致无法正常使用的，直接更换功能、性能大或等于该软、硬件的新产品，需提供厂家证明 |
| 8 | 8路高清视频解码器 | Uniview DC2808-FH 8路高清视频解码器(基于IMOS平台) |  | 个 | 1 | 软、硬件异常导致无法正常使用的，直接更换功能、性能大或等于该软、硬件的新产品，需提供厂家证明 |
| 9 | 4路高清视频解码器 | Uniview DC2804-FH 4路高清视频解码器(基于IMOS平台) |  | 个 | 2 | 软、硬件异常导致无法正常使用的，直接更换功能、性能大或等于该软、硬件的新产品，需提供厂家证明 |
| 10 | 网络存储主机 | Uniview VX1648,网络存储主机,64位CPU,4个GE端口,单电 源,含管理软件,支持48个硬盘,支持DEU扩展 |  | 台 | 1 | 软、硬件异常导致无法正常使用的，直接更换功能、性能大或等于该软、硬件的新产品，需提供厂家证明 |
| 11 | 网络存储主机 | UNV NI-VX1848,网络存储主机,64位CPU,5个GE端口,5个HD MiniSAS接口(SAS3.0),单电源,含管理软件,支持48个硬盘, 支持DEU扩展 |  | 台 | 1 | 软、硬件异常导致无法正常使用的，直接更换功能、性能大或等于该软、硬件的新产品，需提供厂家证明 |
| 12 | 网络存储扩展柜 | Uniview DE1148,网络存储扩展柜,可配置48个硬盘 |  | 台 | 2 | 软、硬件异常导致无法正常使用的，直接更换功能、性能大或等于该软、硬件的新产品，需提供厂家证明 |
| 13 | 网络存储扩展柜 | UNV NI-DE1848,12G SAS 网络存储扩展柜,可配置48个硬盘 |  | 台 | 2 | 软、硬件异常导致无法正常使用的，直接更换功能、性能大或等于该软、硬件的新产品，需提供厂家证明 |
| 14 | 电池模块 | Uniview, 网络存储-缓存电池（用于防止异常断电后数据读/ 写入缓存电池进行保护） |  | 个 | 2 | 软、硬件异常导致无法正常使用的，直接更换功能、性能大或等于该软、硬件的新产品，需提供厂家证明 |
| 15 | 一体化SATA硬盘 | Uniview,一体化SATA硬盘(4000G) |  | 个 | 22 | 软、硬件异常导致无法正常使用的，直接更换功能、性能大或等于该软、硬件的新产品，需提供厂家证明 |
| 16 | 一体化SATA硬盘 | Uniview VX1648,一体化SATA硬盘(4000G*2) |  | 个 | 138 | 软、硬件异常导致无法正常使用的，直接更换功能、性能大或等于该软、硬件的新产品，需提供厂家证明 |
| 17 | 原厂技术支持服务 | 定期系统巡检、重大故障诊断和排除、软件升级（1.资深原厂工程师现场进行周期性系统整体巡检，对系统设备进行例行检查,系统性能进行分析、优化，保证系统始终处于健康状态。根据系统巡检情况，给出系统性能评估报告，并提出针对性的进行系统优化方案，以期系统达到最大收益。2.重大故障现场进行紧急维护，以最快速度保证设备恢复正常，按照故障严重程度的不同级别安排原厂专家级别工程师现场定位并快速解决恢复业务正常。 3.为客户实时地提供软件的升级服务，保障客户的系统软件保持先进性和稳定性。） |  | 次 | 6 | 承诺每年至少： 系统巡检:4次/年、软件升级:2次/年、重点节假日保障2次/年、关键性系统软件故障现场支持和维护不低于2次/年 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |
| 竞投报价要求 |  |  | 竞投报价包含以下内容：本合同必要的保险费用和各项税金，服务人员在维保期间的所有费用。 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 中标供应商在采购人付款前三个工作日开具发票给采购人。合同签订后，中标供应商需提供原厂《服务启动通知书》，甲方收到中标供应商票据凭证资料15个工作日内支付合同货款的100%，中标供应商需缴纳合同金额的5%的质保金，维保服务期结束15个工作日内退回。 |  |  |  |
| 交付使用时间及交付地点 |  |  | 1.维保期限：2022年1月1日至2022年12月31日。 2.交付地点：采购单位指定地点。 |  |  |  |
| 维护要求 |  |  | - 因本项目维护要求的特殊性，供应商或者供应商的分公司、办事处、服务中心等机构必须在广西本地工商局注册登记，有固定的技术工程师至少2名以上（每人同时持有监控认证证书至少2种及以上），竞标时须提供相关证明，否则响应无效。 - 在合同期限内，需求表中物品有损坏需中标供应商免费更换，恢复原有功能。 - 因对监控系统维护的实时性技能要求，现场维护的供应商需具备有原厂的服务授权函。 |  |  |  |

附件3：

评分办法

一、评审原则

（一）评审依据：评委将以竞价人提交的报价文件为评标依据，对竞价人提交报价（30分）、项目实施方案（30分）、服务承诺方案（30分）、企业技术能力及业绩（10分）等四方面进行综合评定。

（二）评审方式：以不公开方式进行评审。按得分高低顺序评出候选单位（综合得分相等时，报价低者优先；报价也相等的，由评委采用记名投票方式确定）。

二、评分标准

1.价格分……………………………………………………………………………30分

（1）供应商的竞标报价高于招标控制价（或预算）的为废标；

（2）评标基准价计算方法：

以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分；

（3）价格分计算公式：

某供应商价格分=基准价/某供应商评标报价金额×30分；

注：分值的计算为四舍五入保留二位小数。

# 2.项目实施方案分………………………………………………………………………………………………………………30分

评审小组根据各供应商提供 “项目实施方案【包含对本项目的基本认识、技术思路、工作计划、人员配备、材料清单（含报价）等】”的完整性、科学性、针对性、合理性进行综合评定，确定供应商“一档、二档、三档” 各所属档次并形成书面材料确定等级评定档次，并详细记录各供应商差别；评委依照等级评定内容在相应档次内独立打分。

一档档次：0～10分，提供了项目实施方案，且方案基本满足采购需求；

二档档次：10.1～20分，提供了项目实施方案，较详细描述了实现方式，项目实施方案可行，技术水平较高，符合项目实际情况。项目有明确的实施进度，项目管理制度及方法严谨，且供应商拥有“现有监控设备安装调试及其维修的维护经验、具备常驻技术工程师驻场支持运维至少2名；

三档档次：20.1～30分，提供了项目实施方案，详细描述了实现方式。功能描述具体详细，完全满足项目的需要；技术水平及标准高，方案有全面而详细的描述。项目实施方案科学合理，有明确的实施进度和管理措施，有明确的项目实施保障措施，对质量有详细的控制方案和措施，且供应商拥有自主“现有监控设备安装调试及其维修的维护经验、熟悉现有监控设备的运维管理：如录像诊断、视频诊断、网络拓扑结构图等（能现场演示为有效证明）、具备常驻技术工程师驻场支持运维至少2名、 实施技术工程师必须同时具备现有监控设备厂家的2个不同认证证书人员至少2名以上（需提供材料为证）”、需具备原厂的服务授权函（需提供材料为证）。

# 3.服务承诺方案分…………………………………………………………………………………………………………………30分

评审小组根据各供应商提供的服务承诺方案（包含服务承诺、相应维护及服务措施）进行综合评定，确定供应商“一档、二档、三档” 各所属档次并形成书面材料确定等级评定档次；评委依照等级评定内容在相应档次内独立打分。                                                                满分30分

一档档次：0～10分，提供了售后服务方案，综合评定方案一般；

二档档次：10.1～20分，提供了售后服务方案，且供应商有现场维修和调试视频监控设备等部件能力(需提供协议、发票和维修调试的现场图作为证明材料），具备现有监控系统维护经验，综合评定方案良好；

三档档次：20.1～30分，提供了售后服务方案，且供应商有现场维修和调试视频监控设备等部件能力(需提供协议、发票和维修调试的现场图作为证明材料），具备现有监控系统维护经验，具备监控二星级服务商级别及以上（监控一星级服务商为最低，监控二星级服务商为中间，监控三星级服务商为最高级别，需提供材料为证）且通过了原厂授权的授权函文件（需提供材料证明），综合评定方案良好。

# 4.企业技术能力及业绩分………………………………………………………………………………………………………10分

# （1）供应商在本地有备品备件库用做设备维修保养的固定仓库，面积至少60平米。得3分；（响应文件中须提供基地现场图片及相关证明材料并加盖供应商单位公章）

# （2）供应商自2018年月6月1日以来有过类似项目业绩的（响应文件中提供合同或中标通知书复印件并加盖供应商单位公章的，合同金额不小于10万），每有1项得1分，满分3分；

# （3）供应商所在公司具备监控设备安装、拆卸必备使用的登高车至少一辆(需提供所在公司名下的登高车信息材料)，得4分。

5.总得分＝1+2+3+4

附件4：投标文件（格式）

广西建设职业技术学院

2021年视频监控系统核心设备维保项目采购

竞投文件

投标人：                    （公章）

法定代表人或其授权代表：    （签名）

二〇二一年   月   日

目  录

4.1 竞投函

4.2.1法定代表人证明书

4.2.2法定代表人授权委托书（如有委托时）

4.3 竞投报价函

4.4技术规格响应、偏离情况说明表及商务响应表

4.5 企业资质材料复印件一套（营业执照、社保证明、业绩（协议或合同）等）

4.6 工作方案

4.7 质量承诺函

4.8 服务承诺函

4.1竞投函

竞 投 函

广西建设职业技术学院（采购单位名称）：

我方全面研究了 “                ”项目采购文件，决定参加贵单位组织的本项目竞投。我方授权（姓名、职务）代表我方（竞投单位的名称）全权处理本项目竞投的有关事宜。

1、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后保质保量完成合同约定的工作内容。

2、我方承诺如有以下行为之一，造成贵单位损失的，应承担损害赔偿责任。

（1）如果我方在竞投有效期内撤回竞投；

（2）我方提供了虚假响应采购文件的竞投文件；

（3）在竞投过程中有违规违纪行为；

（4）我方在竞投有效期内收到成交通知书后，由于我方原因不能按照采购文件要求与采购人签订并履行合同。

3、我方愿意提供贵方可能另外要求的，与竞投有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的竞投供应商的行为。

竞投单位：           （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：                                     邮政编码：

联系电话：                                     传    真：

日    期：        年   月   日

4.2.1法定代表人证明书

法定代表人（负责人）身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名：性      别：

年    龄：职      务：

身份证号码：

系（竞投单位）的法定代表人。

特此证明。

竞投单位（盖章）：

年月日

附：法定代表人有效身份证正、反面

| 法定代表人有效身份（反面） | 法定代表人有效身份（反面） |
| --- | --- |

4.2.2法定代表人授权委托书（如有委托时）

法定代表人授权委托书

（如有委托时）

致： 广西建设职业技术学院

我（姓名）系（竞投单位）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加项目的公开竞投活动，并代表我方全权办理针对上述项目的竞投、谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：              法定代表人（负责人）签名：

所在部门职务：              职务：

被授权人身份证号码：

附：（授权人）身份证（正、反面）

（被授权人）身份证（正、反面）

| （授权人）身份证（反面） | （授权人）身份证（反面） |
| --- | --- |
| （被授权人）身份证（反面） | （被授权人）身份证（反面） |

竞投单位（盖章）：

年  月  日

4.3竞投报价函

竞投报价函

__________________（采购单位名称）：

我方收到____________________________（采购项目名称）的采购文件，经详细研究，决定参加该采购项目的竞投。

1、愿意按照采购文件中的一切要求，完成本次采购项目，竞投报价             （大写：                     ）元。

2、我们完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求，完全答应采购文件中规定的所有条件和采购评审办法。

3、在整个竞投过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招投法》之规定给予惩罚，我方完全接受。

4、若我们成为实际中人，我方将按照最终采购结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

附件：竞投报价表

竞投单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

地址：

联系人：

电话：

传真：

邮编：

年 月 日

投标报价函附件

竞标报价表

| 序号 | 项目名称 | 参考型号规格或配置技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能视频诊断软件包 | Uniview VS-IA8500-VD+Intelligent Management Platform 3.0-1台IA8500-VD服务器(智能视频诊断服务器)捆绑智能管理服务软件销售包 | 个 | 1 | 软、硬件异常导致无法正常使用的，直接更换功能、性能大等于该软、硬件的新产品，需提供厂家证明 |  |  |
| 2 | 综合安防应用模块软件 | Uniview 综合安防应用模块(含单机接入安装许可+4路车辆道闸接入许可) | 个 | 1 | 软、硬件异常导致无法正常使用的，直接更换功能、性能大等于该软、硬件的新产品，需提供厂家证明 |  |  |
| 3 | 视频管理服务软件 | 视频管理服务软件-视频接入许可-100路授权费用-基于IMOS平台 | 个 | 10 | 软、硬件异常导致无法正常使用的，直接更换功能、性能大等于该软、硬件的新产品，需提供厂家证明 |  |  |
| 4 | 视频管理服务软件-IPSAN接入许可 | 视频管理服务软件-IPSAN接入许可-1台授权费用-基于IMOS平台 | 个 | 2 | 软、硬件异常导致无法正常使用的，直接更换功能、性能大等于该软、硬件的新产品，需提供厂家证明 |  |  |
| 5 | 媒体交换服务器 | UNV VS-MS8500-E 服务器(媒体交换服务器,含单播复制和单组播转换模块,含单机接入安装许可,基于IMOS平台) | 台 | 1 | 软、硬件异常导致无法正常使用的，直接更换功能、性能大等于该软、硬件的新产品，需提供厂家证明 |  |  |
| 6 | 地图服务器 | UNV VS-MAP8500 服务器(地图服务器,含单机安装许可,基于IMOS平台) | 台 | 1 | 软、硬件异常导致无法正常使用的，直接更换功能、性能大等于该软、硬件的新产品，需提供厂家证明 |  |  |
| 7 | 视频管理服务器 | Uniview VS-VM5500-E 服务器(视频管理服务器,含单机安装许可+100路摄像机接入许可+1台数据管理服务器接入许可+1台媒体交换服务器许可,基于IMOS平台) | 台 | 1 | 软、硬件异常导致无法正常使用的，直接更换功能、性能大等于该软、硬件的新产品，需提供厂家证明 |  |  |
| 8 | 8路高清视频解码器 | Uniview DC2808-FH 8路高清视频解码器(基于IMOS平台) | 个 | 1 | 软、硬件异常导致无法正常使用的，直接更换功能、性能大等于该软、硬件的新产品，需提供厂家证明 |  |  |
| 9 | 4路高清视频解码器 | Uniview DC2804-FH 4路高清视频解码器(基于IMOS平台) | 个 | 2 | 软、硬件异常导致无法正常使用的，直接更换功能、性能大等于该软、硬件的新产品，需提供厂家证明 |  |  |
| 10 | 网络存储主机 | Uniview VX1648,网络存储主机,64位CPU,4个GE端口,单电源,含管理软件,支持48个硬盘,支持DEU扩展 | 台 | 1 | 软、硬件异常导致无法正常使用的，直接更换功能、性能大等于该软、硬件的新产品，需提供厂家证明 |  |  |
| 11 | 网络存储主机 | UNV NI-VX1848,网络存储主机,64位CPU,5个GE端口,5个HD MiniSAS接口(SAS3.0),单电源,含管理软件,支持48个硬盘,支持DEU扩展 | 台 | 1 | 软、硬件异常导致无法正常使用的，直接更换功能、性能大等于该软、硬件的新产品，需提供厂家证明 |  |  |
| 12 | 网络存储扩展柜 | Uniview DE1148,网络存储扩展柜,可配置48个硬盘 | 台 | 2 | 软、硬件异常导致无法正常使用的，直接更换功能、性能大等于该软、硬件的新产品，需提供厂家证明 |  |  |
| 13 | 网络存储扩展柜 | UNV NI-DE1848,12G SAS 网络存储扩展柜,可配置48个硬盘 | 台 | 2 | 软、硬件异常导致无法正常使用的，直接更换功能、性能大等于该软、硬件的新产品，需提供厂家证明 |  |  |
| 14 | 电池模块 | Uniview,电池模块 | 个 | 2 | 软、硬件异常导致无法正常使用的，直接更换功能、性能大等于该软、硬件的新产品，需提供厂家证明 |  |  |
| 15 | 一体化SATA硬盘 | Uniview,一体化SATA硬盘(4000G) | 个 | 22 | 软、硬件异常导致无法正常使用的，直接更换功能、性能大等于该软、硬件的新产品，需提供厂家证明 |  |  |
| 16 | 一体化SATA硬盘 | Uniview VX1648,一体化SATA硬盘(4000G*2) | 个 | 138 | 软、硬件异常导致无法正常使用的，直接更换功能、性能大等于该软、硬件的新产品，需提供厂家证明 |  |  |
| 17 | 原厂技术支持服务 | 定期系统巡检、重大故障诊断和排除、软件升级（1.资深原厂工程师现场进行周期性系统整体巡检，对系统设备进行例行检查,系统性能进行分析、优化，保证系统始终处于健康状态。根据系统巡检情况，给出系统性能评估报告，并提出针对性的进行系统优化方案，以期系统达到最大收益。2.重大故障现场进行紧急维护，以最快速度保证设备恢复正常，按照故障严重程度的不同级别安排原厂专家级别工程师现场定位并快速解决恢复业务正常。 3.为客户实时地提供软件的升级服务，保障客户的系统软件保持先进性和稳定性。） | 次 | 6 | 承诺每年至少： 系统巡检:4次/年、软件升级:2次/年、重点节假日保障2次/年、关键性系统软件故障现场支持和维护不低于2次/年 |  |  |
|  | 合计： 大写 小写 |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

报价时间：年月日

4.4技术规格响应、偏离情况说明表及商务响应表

技术规格响应、偏离情况说明表

| 项号 | 名称 | 采购文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能视频诊断软件包 | Uniview VS-IA8500-VD+Intelligent Management Platform 3.0-1台IA8500-VD服务器(智能视频诊断服务器)捆绑智能管理服务软件销售包 |  |  |
| 2 | 综合安防应用模块软件 | Uniview 综合安防应用模块(含单机接入安装许可+4路车辆道闸接入许可) |  |  |
| 3 | 视频管理服务软件 | 视频管理服务软件-视频接入许可-100路授权费用-基于IMOS平台 |  |  |
| 4 | 视频管理服务软件-IPSAN接入许可 | 视频管理服务软件-IPSAN接入许可-1台授权费用-基于IMOS平台 |  |  |
| 5 | 媒体交换服务器 | UNV VS-MS8500-E 服务器(媒体交换服务器,含单播复制和单组播转换模块,含单机接入安装许可,基于IMOS平台) |  |  |
| 6 | 地图服务器 | UNV VS-MAP8500 服务器(地图服务器,含单机安装许可,基于IMOS平台) |  |  |
| 7 | 视频管理服务器 | Uniview VS-VM5500-E 服务器(视频管理服务器,含单机安装许可+100路摄像机接入许可+1台数据管理服务器接入许可+1台媒体交换服务器许可,基于IMOS平台) |  |  |
| 8 | 8路高清视频解码器 | Uniview DC2808-FH 8路高清视频解码器(基于IMOS平台) |  |  |
| 9 | 4路高清视频解码器 | Uniview DC2804-FH 4路高清视频解码器(基于IMOS平台) |  |  |
| 10 | 网络存储主机 | Uniview VX1648,网络存储主机,64位CPU,4个GE端口,单电源,含管理软件,支持48个硬盘,支持DEU扩展 |  |  |
| 11 | 网络存储主机 | UNV NI-VX1848,网络存储主机,64位CPU,5个GE端口,5个HD MiniSAS接口(SAS3.0),单电源,含管理软件,支持48个硬盘,支持DEU扩展 |  |  |
| 12 | 网络存储扩展柜 | Uniview DE1148,网络存储扩展柜,可配置48个硬盘 |  |  |
| 13 | 网络存储扩展柜 | UNV NI-DE1848,12G SAS 网络存储扩展柜,可配置48个硬盘 |  |  |
| 14 | 电池模块 | Uniview,电池模块 |  |  |
| 15 | 一体化SATA硬盘 | Uniview,一体化SATA硬盘(4000G) |  |  |
| 16 | 一体化SATA硬盘 | Uniview VX1648,一体化SATA硬盘(4000G*2) |  |  |
| 17 | 原厂技术支持服务 | 定期系统巡检、重大故障诊断和排除、软件升级（1.资深原厂工程师现场进行周期性系统整体巡检，对系统设备进行例行检查,系统性能进行分析、优化，保证系统始终处于健康状态。根据系统巡检情况，给出系统性能评估报告，并提出针对性的进行系统优化方案，以期系统达到最大收益。2.重大故障现场进行紧急维护，以最快速度保证设备恢复正常，按照故障严重程度的不同级别安排原厂专家级别工程师现场定位并快速解决恢复业务正常。 3.为客户实时地提供软件的升级服务，保障客户的系统软件保持先进性和稳定性。） |  |  |

应对照采购文件的“技术参数要求”，在“响应承诺”中逐条对采购文件的技术规格做出实质性的响应承诺，并在“偏离情况”中申明与技术规格条文的响应和偏离（正偏离、响应无偏离或负偏离）。

竞投单位（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字）：

日 期：

商务响应表

采购项目名称:

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 竞投报价要求 | 竞投报价包含以下内容：本合同必要的保险费用和各项税金，服务人员在维保期间的所有费用。 |  |  |
| 售后服务要求 | 1.电话咨询 竞投成交供应商应当在提交成果后一年以内对采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 2.现场响应 在提交成果一年以内，采购人遇到使用问题，电话咨询不能解决的，竞投成交供应商应在2小时内到达现场支持。 |  |  |
| 付款方式 | 中标供应商在采购人付款前三个工作日开具发票给采购人。合同签订后，中标供应商需提供原厂《服务启动通知书》，甲方收到中标供应商票据凭证资料15个工作日内支付合同货款的100%，中标供应商需缴纳合同金额的5%的质保金，维保服务期结束15个工作日内退回。 |  |  |
| 交付使用时间及交付地点 | 1.维保期限：2022年1月1日至2022年12月31日。 2.交付地点：采购单位指定地点。 |  |  |
| 维护要求 | - 因本项目维护要求的特殊性，供应商或者供应商的分公司、办事处、服务中心等机构必须在广西本地工商局注册登记，有固定的技术工程师至少2名以上（每人同时持有监控认证证书至少2种及以上），竞标时须提供相关证明，否则响应无效。 - 在合同期限内，需求表中物品有损坏需中标供应商免费更换，恢复原有功能。 - 因对监控系统维护的实时性技能要求，现场维护的供应商需具备有原厂的服务授权函。 |  |  |

法定代表人或被授权人签字：

年月日

4.5企业相关材料复印件一套（营业执照、业绩（协议或合同）等）

4.6工作方案

格式自拟

4.7质量承诺函

质量承诺函

广西建设职业技术学院 ：

我代表供方为保证中项目的质量特作如下承诺：

（格式自拟）

若中，本承诺函将作为合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

供方：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字）

日期：         年     月     日

4.8服务承诺函

服务承诺函

广西建设职业技术学院：

我代表供方对中合同项目的服务作如下承诺：

（格式自拟）

若中，本承诺函将作为合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

供方：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签名）

日期：       年     月     日